|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  **ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |  | **Ασπράγγελοι**:16/3/2023 |
|  | Α.Μ 2 /23 |
|  | Προμήθεια καυσίμων κίνησης / θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγορίου και του Νομικού προσώπου που εποπτεύεται απ αυτόν. |
|  | Προϋπολογισμός**: 137.734,76€** (ΜΕ ΦΠΑ ) |

**ΜΕΛΕΤΗ**

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης / θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγορίου και του Νομικού προσώπου που εποπτεύεται απ΄ αυτόν».

1. **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ,**
2. **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,**
3. **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**
4. **ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  **ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |  | **Ασπράγγελοι**:16/3/2023 |
|  | Α.Μ 2 /23 |
|  | Προμήθεια καυσίμων κίνησης / θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγορίου και του Νομικού προσώπου που εποπτεύεται απ΄ αυτόν. |
|  | Προϋπολογισμός**: 137.734,76€** (ΜΕ ΦΠΑ ) |

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια :

1. Πετρελαίου θέρμανσης
2. Πετρελαίου κίνησης
3. Βενζίνης αμόλυβδης
4. Λιπαντικών

που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη θέρμανση των κτιρίων του Δήμου Ζαγορίου και του Νομικού προσώπου που εποπτεύεται απ αυτόν(Σχολική επιτροπή Α΄βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ζαγορίου ).

**Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται σε 111.076,42€ με ΦΠΑ 24% ποσού 26.658,34€ και συνολικά 137.734,76€ για ένα έτος.**

Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Ζαγορίου 2023 όπως αναφέρεται στον πίνακα Ι και τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου 2024. Αντιστοίχως η αναλογούσα δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζαγορίου.

Η ποιότητα των υγρών καυσίμων και λιπαντικών θα είναι άριστη και θα πληρούν τους όρους των Ελληνικών Διϋλιστηρίων και του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα πληρούν τους κανόνες προδιαγραφών που ορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στο ΦΕΚ 1507/2012, πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό πέρα των επιτρεπόμενων ορίων και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλο καύσιμο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο κεφάλαιο « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσης.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στο ΦΕΚ 1531/Β/16-10-2003. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές και δεν θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την παρούσα. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρολύσεως ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο κεφάλαιο « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσης.

Η αμόλυβδη βενζίνη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στο ΦΕΚ 1507/2012.Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.ΔΑ).Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη super , ή νερό ή πετρέλαιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο κεφάλαιο « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσης.

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα προς το κάτωθι νομικό πλαίσιο:

* Υ.Α Α2-339/09(ΦΕΚ 1388Β/09 : «Αγορανομικός κώδικας», όπως ισχύει και συγκεκριμένα τα κάτωθι άρθρα: άρθρο 44: «Ενδείξεις επί της συσκευασίας λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως»: άρθρο 70 : «τρόπος τήρησης τιμοκαταλόγων χονδρικής πώλησης ορυκτέλαιων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων κ.λ.π.» σε συνάρτηση με το άρθρο 9 για όσες επιχειρήσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Άρθρο 320: «Υποχρεώσεις λιανοπωλητών ελαιολιπαντικών»
* Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β/05): «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης»
* Κ.Υ.Α. 12/95 (Φ.Ε.Κ. 471 Β) (Διορθ.σφαλμ στο Φ.Ε.Κ. 570 Β/95): « Προδιαγραφές βαλβολινών»
* Κ.Υ.Α. 322/2000/01 (Φ.Ε.Κ. 122 Β) : «Γράσα οχημάτων Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου»

Τα ανωτέρω ορυκτέλαια θα είναι πρωτογενή ή από αναδιΰλιση ή συνθετικά σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές (ACEA,API)

Για τα λιπαντικά ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο κεφάλαιο « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσης.

Όλα τα είδη θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές εκτός των διατάξεων που αναφέρονται παραπάνω σε κάθε είδος και όποιας άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο Δήμος Ζαγορίου και το Νομικό του Πρόσωπο διατηρούν το δικαίωμα να αποστείλουν στο Γενικό Χημείο του Κράτους δείγματα από τα καύσιμα και τα λιπαντικά , ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές (άρθρο 214 του Ν.4412/16.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας προτείνεται να πραγματοποιηθεί κατόπιν:

**ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων** για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης / θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγορίου *και του Νομικού προσώπου που εποπτεύεται απ αυτόν*.»

***Και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα:***

* ***για το πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στη μέση ημερήσια τιμή λιανικής πώλησης για τα καύσιμα του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον Νομό Ιωαννίνων την ημέρα παράδοσης αυτού***

***Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό εως 3%***

* ***για τα λιπαντικά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής πάνω στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.***

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **137.734,76** € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για όλες τις ομάδες, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους για το Δήμο και το Νομικό Πρόσωπο.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

* Τον Ν 4412/2016 (ΦΕΚ - 147 Α 8-8-16) Δημόσιες συμβάσεις έργων ,προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διϋλιστήρια (ΕΛ.ΔΑ).

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία.

Οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού ελήφθησαν από το παρατηρητήριο Τιμών Υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ΠΕ Ιωαννίνων κατά την 14η/2/2023.

Οι ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου που θα βαρύνει η ανωτέρω δαπάνη είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ 2023 | ΠΟΣΟ 2024 |
| 1 | 10-6641.001 | «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κεντρικου Ζαγορίου - Τύμφης - Παπίγκου» | 42.688,42€ | 21.344,21€ |
| 2 | 10-6641.002 | «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου – Βοβούσας» | 21.963,95€ | 10.981,98€ |
| 3 | 10-6643.001 | «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΔΕ Κεντρικού Ζαγορίου - Τύμφης – Παπίγκου» | 10.000,00€ | 7.670,00€ |
| 4 | 10-6643.002 | «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου – Βοβούσας» | 3.000,00€ | 1.712,00€ |
| 5 | 10-6644.001 | «Προμήθεια καυσίμων εργαλεία ΔΕ Κεντρικού Ζαγορίου - Τύμφης – Παπίγκου» | 800,00€ | 720,74€ |
| 6 | 10-6644.002 | «Προμήθεια καυσίμων εργαλεία ΔΕ Ανατολικού Ζαγορίου – Βοβούσας» | 700,00€ | 250,46€ |

Ποσό 15.903,00€ θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς 2023-2024 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ζαγορίου για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

**Η διάρκεια της σύμβασης της προμήθειας ορίζεται :**

**Σε δώδεκα μήνες** εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα. Εάν η συμβατική αξία των ομάδων δεν αναλωθεί εως δώδεκα μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί δικαίωμα μονομερούς παράτασης της **για τρεις (3) μήνες ακόμα**, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ή μέχρι την ανακήρυξη νέου αναδόχου.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν **προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες** για το σύνολο των ειδών όμως κάθε ομάδας επί ποινή αποκλεισμού.

**Οι ποσότητες των καυσίμων που αναφέρονται στη μελέτη μπορούν να αυξομειωθούν εντός της ομάδας και το ίδιο Νομικό Πρόσωπο χωρίς να υπάρξει αλλαγή στο συνολικό προϋπολογισμό (καθώς οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειώνονται με βάση τις ανάγκες , αλλά και οι τιμές) κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης.**

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Κωδικοί cpv των υπό προμήθεια ειδών:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| α/α | είδος | Κωδικός cpv |
| 1 | Πετρέλαιο θέρμανσης | 09135100-5 |
| 2 | Πετρέλαιο κίνησης | 09134200-9 |
| 3 | Αμόλυβδη βενζίνη | 09132100-4 |
| 4 | Λιπαντικά | 09211000-1 |

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1. Πετρέλαιο κίνησης DIESEL

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να πληροί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel.

Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα στην απόφαση του Α.Χ.Σ. 514/2004. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της ανωτέρω απόφασης. Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου.

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης καθορίζονται σύμφωνα με την απόφαση του Α.Χ.Σ 514/2004 «Καύσιμα αυτοκινήτων-Πετρέλαιο κίνησης-Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών.

Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 3170 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 317 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 14275 ή σύμφωνα με την απόφαση 13/85 του Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ 314 Β/85) και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στη ΚΥΑ 548/98 (ΦΕΚ 27 Β/99)

Γενικότερα οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490Β/9.10.2006),

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004),

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501 Β/29.2.2012).

1. Αμόλυβδη βενζίνη 95RON

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να πληροί η αμόλυβδη βενζίνη 95RON, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων, σχεδιασμένων να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη 95RON.

Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζίνης αυτοκινήτων η αμόλυβδη θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο.

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλλον και τους κινητήρες. Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.

Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης αιθανόλης δεν θα πρέπει να ξεπερνά υα 0,007%m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D163.

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης καθορίζονται σύμφωνα με την απόφαση του Α.Χ.Σ 510/2004 «Καύσιμα αυτοκινήτων-Αμόλυβδη βενζίνη-Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών.

Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 3170 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 317 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 14275 ή σύμφωνα με την απόφαση 13/85 του Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ 314 Β/85) και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στη ΚΥΑ 548/98 (ΦΕΚ 27 Β/99)

Γενικότερα, οι ιδιότητες της αμόλυβδης βενζίνης 95RON θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:

* + Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 510/2004 (ΦΕΚ 872Β/4.6.2006),
  + Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β),
  + Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501 Β/29.2.2012).

1. Πετρέλαιο θέρμανσης

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα στην απόφαση του Α.Χ.Σ. 467/2002 «προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης.

Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:

* + Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531Β/16.10.2003) και
  + Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 69/2002 (ΦΕΚ 1273Β/2003).
  + Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β),

1. Λιπαντικά

Τα λιπαντικά θα είναι άριστης ποιότητας και μπορεί να είναι είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται, εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών, ως προϊόντα ισοδύναμα (πράξη 13/16 ΣΤ κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου). Θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ αριθμ. 526/2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ630 Β/05), όσον αφορά τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης, των υπ΄αριθμ.430/12, 349/12 όσον αφορά τα υγρά φρένων του συστήματος πέδησης οχημάτων και τα υγρά κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσης αντίστοιχα και της υπ΄αριθμ. 322/2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 122 Β/2001) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 76/2018, όσον αφορά τα λιπαντικά και γράσα.

Τα υπό προμήθεια λιπαντικά θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας για όλες τις ζητούμενες προδιαγραφές της μελέτης, που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Διεύθυνση πετροχημικών του Γ.Χ.Κ.

Η συσκευασία των λιπαντικών πρέπει να είναι κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται με όλες τις επισημάνσεις (επί της συσκευασίας) και σύμφωνα πάντα με την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου.

Τα λιπαντικά πρέπει να πληρούν τις παγκόσμιες προδιαγραφές λιπαντικών (SAE, API,ACEA,NLGI, DOT, JASO, ISO 22241)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| 1 | ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ SAE 15W/40 | API CG-4/CF/SJ/SH, ACEA, A3/Β3-Α3/Β4 |
| 2 | ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ SAE 10W/40 | ACEA E6/E7/E4,API CF,CI-4 |
| 3 | ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ SAE 20W/50 | API CF-4/CF/SJ, ACEA, A3/Β3-Α3/Β4 |
| 4 | ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 80W/90 | API GL-4,GL-5 |
| 5 | ΛΑΔΙ ISO 46,ISO48 | DIN51524-PART IIΙ, HVLP |
| 6 | ΓΡΑΣΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (σε φυσίγγια εως 900γρ) | DIN 51502, DIN 51825 |
| 7 | PARAFLU | Αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό υγρό μακράς διάρκειας για κυκλώματα ψύξης Να παρέχει αντιψυκτική προστασία σε αναλογία μίξης 50-50, τουλάχιστον εως -35ο C |
| 8 | ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ(σε συσκευασία λίτρου) | API TC, JASO FB/FC/FD, ISO L-EGB/L-EGC/L=EGD |
| 9 | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ (σε συσκευασία 400ml) | Διεισδυτικό συνθετικό υλικό με υψηλή διαλυτική και αντισκωριακή ισχύ. Κατάλληλο για την απόσφιξη παξιμαδιών, μπουλονιών, ρακόρ , νημάτων, μεντεσέδων και όλων των μηχανικών μερών που επηρεάζονται από την σκουριά και την οξείδωση |
| 10 | ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (σε συσκευασία 220ml) | DOT 4 ,SAE J 1703/85 |
| 11 | ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (σε συσκευασία 450ml) | Απιονισμένο νερό |
| 12 | ΥΓΡΟ Adblue ISO 22241  (σε συσκευασία 20lt) | Διάλυμα ουρίας 32,5% για εφαρμογή στα συστήματα SCR.Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN70070, ISO 22241. |
| 13 | ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ | -GM DEXRON II ,IID,Allison C-4,CAT TO-2,MB 236.1 / 236.5,236.6 / 236.7,  -ZF TE-ML 11B/14A/17C  -FORD MERCON |
| 14 | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ | Συμπυκνωμένο 100% αντιψυκτικό, αντιθερμικό υγρό για κλειστά κυκλώματα αυτοκινήτου BS 6580, ASTM D3306 |

\*Οι συσκευασίες είναι επιθυμητές και όχι περιοριστικές

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  **ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |  | **Ασπράγγελοι**:16/3/2023 |
|  | Α.Μ 2/23 |
|  | Προμήθεια καυσίμων κίνησης / θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγορίου και του Νομικού προσώπου που εποπτεύεται απ΄ αυτόν. |
|  | Προϋπολογισμός**: 137.734,76€** (ΜΕ ΦΠΑ ) |









**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**  : Ως τιμή μονάδας ελήφθη υπ΄ όψη η μέση ημερήσια τιμή λιανικής πώλησης για τα καύσιμα κίνησης του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων που εκδόθηκε στις 14/2/2023 με αριθμ πρωτ 13799 από το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε **137.734,76€** εκ των οποίων **111.076,42€** είναι για την προμήθεια, με ΦΠΑ 24% ήτοι 26.658,34€ και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους για το Δήμο και τo Νομικό του Πρόσωπο όσον αφορά τις δαπάνες αυτών, η δε πίστωση θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό οικ έτους **2023** του Δήμου και του φορέα που αυτός εποπτεύει, καθώς επίσης και τον προϋπολογισμό του οικ έτους **2024** του Δήμου και του φορέα που αυτός εποπτεύειόπως αναφέρεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα απαλλαγμένο από δασμούς και τέλη, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  **ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |  | **Ασπράγγελοι**:16/3/2023 |
|  | Α.Μ 2 /23 |
|  | Προμήθεια καυσίμων κίνησης / θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγορίου και του Νομικού προσώπου που εποπτεύεται απ΄ αυτόν. |
|  | Προϋπολογισμός**: 137.734,76€** (ΜΕ ΦΠΑ ) |

**ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

**Άρθρο 1 Αντικείμενο της προμήθειας**

Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης / θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγορίου και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται απ αυτόν για τη διάρκεια ενός έτους

Β) Ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα και σε κάθε ζήτηση, δηλαδή όποτε ζητηθεί τούτο εκ μέρους του Δήμου (εργάσιμες, αργίες κ.λ.π) να εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα καυσίμων. Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν έγγραφης εντολής.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στην έδρα του Δήμου ή σε οποιοδήποτε άλλο δημοτικό κτίριο ή σχολείο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία.

Γ) Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 137.734,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των ετών 2023 και 2024 του Δήμου και του Νομικού Προσώπου και αναλύεται ως εξής:

Ποσό αξίας σύμβασης 121.831,76 € για την προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης /λιπαντικών για το Δήμο Ζαγορίου και ποσό 15.903,00€ για τη Σχολική επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ζαγορίου .

**Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις**

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

* Τον Ν 4412/2016 (ΦΕΚ - 147 Α 8-8-16) Δημόσιες συμβάσεις έργων ,προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
* Τις διατάξεις του Μέρους Α του Ν.4782/21 (ΦΕΚ-36 Α/9-3/2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη τις υποδομές και την υγεία»
* Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλεςδιατάξεις»
* Το Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/8-6/2006) «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (άρθρο 209 όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Δημόσιας διοίκησης και Αποκέντρωσης»
* Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ-38 Α/20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
* Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ-173 Α/30-9-2010) περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 του Ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ-51 Α/12-3-2012)
* Την παρ.Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές)
* Το Ν.4129/13 (ΦΕΚ-52 Α/28-2-2013) «Κύρωση του κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
* Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ-160 Α/8-8- 14) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
* Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
* Της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν 4111/2013(ΦΕΚ Α'18)
* Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».
* Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
* Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
* To N.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις,Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 31/1992-(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
* Την Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λετουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
* Την Υ.Α Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
* Την με αριθμ. Πρωτ. Π1 /542/4/3/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα «ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ)»
* Τις διατάξεις του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ
* Το Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
* Την με αριθμ.470/93 Κ.Υ.Α.( ΦΕΚ-496 Β): «προδιαγραφές πετρελαίου θερμάνσεως»
* Την με αριθμ.1150/93/94 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ-127 Β) «προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης»
* Την με αριθμ.1166/93 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ-336/94) «προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης»
* Την με αριθμ. 2/2000/00 ΚΥΑ (ΦΕΚ-426 Β/00)» Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 98/70/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου»
* Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α/14.2.2006) «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».
* Του Ν. 3054/2002 Φ.Ε.Κ. Α' 230/25-9-2002 «οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
* Την με αριθμ. 355/2000/01 ΚΥΑ(ΦΕΚ-410 Β): «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου»
* Την με αριθμ. 626/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ-1730 Β /27-12-01): «Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου»
* Τις διατάξεις του Ν. 6054/2002, περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.3851/10 «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής» (ΦΕΚ-85 Α)
* Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 316/24-11-2010 (ΦΕΚ-501 Β/29-02-2012) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
* Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 514/7-10-2004 (ΦΕΚ 1490 Β/28-01-2006) «Καύσιμα αυτοκινήτων-Πετρέλαιο κίνησης-Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών».
* Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 460/14-9-2009 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) «Τροποποίηση της Απόφασης του Ανωτάτου χημικού Συμβουλίου 92/2009 «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 514/2004 (ΦΕΚ 1490 Β/28-01-2006) «Καύσιμα αυτοκινήτων-Πετρέλαιο κίνησης-Απαιτήσεις δοκιμών και μέθοδοι δοκιμών», καθώς και της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 513/2004 «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 291/2003 (ΦΕΚ 1149 Β/17-8-2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς Οδηγία 98/70 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13/10/1998 , όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
* Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 510/22-5-2007 (ΦΕΚ 872 Β/4-06-2007) «Καύσιμα αυτοκινήτων-Πετρέλαιο κίνησης-Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών».
* Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/19-12-2002 (ΦΕΚ 1273 B/5-9-2003-Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1630Β/2003) Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης.
* Της ΚΥΑ 526/2004/2005 (ΦΕΚ 630 Β /12-5-2005) «Απαιτήσεις , όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης»
* Τις υπαριθμ΄350/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2988 Β/2013 ), 430/12,349/12 όσον αφορά τα λιπαντικά δίχρονων κινητήρων, τα υγρά φρένων του συστήματος πέδησης οχημάτων και τα υγρά κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) αντίστοιχα και την υπαριθμ΄322/2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 122 Β/2001) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 76/2018 ,όσον αφορά τα λιπαντικά γράσα.
* Ν.4257/14 άρθρο 63 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
* Την Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 28/8/2020 «Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ.10 Ν.4412/16)

**Άρθρο 2 τρόπος ανάθεσης**

Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας προτείνεται να πραγματοποιηθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων .

**Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα ή για ορισμένα απ΄αυτά, για το σύνολο όμως των ειδών κάθε ομάδας επί ποινή αποκλεισμού Η προσφορά δίνεται για κάθε τμήμα χωριστά.**

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα:

* Για τις ομάδες Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ με κριτήριο κατακύρωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%)στη μέση ημερήσια τιμή λιανικής πώλησης για τα καύσιμα του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον Νομό Ιωαννίνων την ημέρα παράδοσης .

Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό εως 3% με βάση το άρθρο 63 του Ν.4257/14

* για τα λιπαντικά (Ομάδες ΣΤ,Η) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής πάνω στην τιμή του προϋπολογισμού της μελέτης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για έξι μήνες(6) από την ημερομηνία υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία , πριν τη λήξη της, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναφέρεται παραπάνω.

Οι οικονομικές προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την προμήθεια ισχύουν και δεσμεύουν αυτούς μέχρι το πέρας της σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Όσον αφορά την προμήθεια των υγρών καυσίμων στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής. Η υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του συστήματος. Για τη συμμετοχή των φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει ο οικονομικός φορέας να διαθέτει ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να είναι εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ Α /29-5-2013) στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 (ΦΕΚ Β /2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων»

**Άρθρο 9 Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος**

α)Η διακήρυξη

β) Ενδεικτικός προϋπολογισμός και η προσφορά

γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων

δ) Η τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές

**Άρθρο 10 Αξιολόγηση προσφορών - κατακύρωση**

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα καύσιμα ή τη συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής για τα λιπαντικά.

***Τα καύσιμα ανεξαρτήτου της όποιας έκπτωσης δοθεί κατακυρώνονται σε ποσό ίσο με το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού.***

Η απόφαση κατακύρωσης, θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφαση κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο Ν.4412/16 και τη διακήρυξη

**Άρθρο 11 Εγγυήσεις**

**Εγγύηση συμμετοχής:**

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν **με ποινή αποκλεισμού,** να καταθέσουν **εγγύηση συμμετοχής**

Η **εγγυητική επιστολή συμμετοχής** ορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό **δύο τοις εκατό (2%)** επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) και δίνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ, συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

**Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής αφορά μόνο την εκτιμώμενη αξία(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ) των ομάδων για τις οποίες ο οικονομικός φορέας κατέθεσε προσφορά**.

**Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.**

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και δίνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ, συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α., το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό **4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης**. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας (1) μήνας μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας.

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συμμετοχής» και «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όσα ορίζει η διακήρυξη

**Άρθρο 12**

Οι οικονομικοί φορείς με την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν **επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν:**

1. **Για τις ομάδες Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ**

* Υπεύθυνη δήλωση ότι θα εμπορεύονται καύσιμα από επώνυμες εταιρείες πετρελαιοειδών της Ελληνικής Επικράτειας και όχι από μεσάζοντες.

**2) Για τις ομάδες ΣΤ,Η (λιπαντικά )**

Ι) έγκριση κυκλοφορίας από το Γενικό Χημείο του κράτους των προσφερόμενων λιπαντικών

ΙΙ) Επίσημο έγγραφο της παραγωγικής εταιρείας (βεβαίωση ή πιστοποιητικό ή τεχνικά φυλλάδια) όπου θα αναγράφονται , όλα τα λεπτομερή φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τις προαναφερόμενες ΚΥΑ

ΙΙΙ) Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο Εθνικό μητρώο παραγωγών ή βεβαίωση συμμετοχής στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, για τους εισαγωγείς όσων προϊόντων εισάγονται στην Ελλάδα και για τους κατασκευαστές όσων προϊόντων κατασκευάζονται στην Ελλάδα που αφορούν λιπαντικά –έλαια.

Εφόσον δεν είναι υπόχρεος υπεύθυνη δήλωση ότι:

* 1. δεν είναι (ο ίδιος) υπόχρεος για σύμβαση με Συλλογικά Σύστημα/τα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Συσκευασιών και άλλων προϊόντων σύμφωνα με το ν. 4819/2021 όπως ισχύει και εγγραφής στο Εθνικό μητρώο παραγωγών (ΕΜΠΑ) σύμφωνα με την ΥΑ 181504/16 (ΦΕΚ 2454 Β/9-8-16)  , για την συνολική δραστηριότητα του και
  2. ο «παραγωγός» (κατασκευαστής, εισαγωγέας) των προϊόντων που πρόκειται να παρέχει  έχει σύμβαση με ΣΣΕΔ συσκευασιών και άλλων προϊόντων και είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό μητρώο παραγωγών (ΕΜΠΑ) για τα προϊόντα αυτά, αναγράφοντας τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) του πιστοποιητικού εγγραφής στο ΕΜΠΑ του ‘’Παραγωγού’’

**Άρθρο 13 Παράδοση-Παραλαβή**

Η παράδοση των ποσοτήτων των λιπαντικών θα γίνεται θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Ζαγορίου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής .

Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται στο πρατήριο του προμηθευτή. Το πετρέλαιο θέρμανσης, κατά περίπτωση, θα μεταφέρεται από τον προμηθευτή, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του, σε δεξαμενές των κτιρίων του Δήμου Ζαγορίου και των σχολικών μονάδων κατόπιν σχετικής εντολής.

Ο Δήμος Ζαγορίου και οι φορείς του, δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των καυσίμων ή λιπαντικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό .

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από την στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάζει τον Δήμο Ζαγορίου και τους φορείς του με την παραγγελθείσα ποσότητα καυσίμων

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου. Η Επιτροπή Παραλαβής θα διενεργεί μακροσκοπικό έλεγχο των ειδών και σε κάθε περίπτωση δύναται να υποβάλλει αυτά σε οποιοδήποτε έλεγχο κρίνει απαραίτητο. Ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα καυσίμου που προμήθευσε μέσα σε πέντε (5) ήμερες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση του ακαταλλήλου καυσίμου επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.

**Άρθρο 14 Σύμβαση-διάρκεια**

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης την οποία αναλαμβάνει και να καταθέσει τις κατά το άρθρο 11 της παρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση.

Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του Φορέα που αφορά η προμήθεια (Δήμος ή Φορείς του)

Η διάρκεια της σύμβασης της προμήθειας ορίζεται σε **δώδεκα μήνες** από την υπογραφή της εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου για τρεις μήνες ή μέχρι την ανακήρυξη νέου αναδόχου υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Δεν θα επέλθει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των προβλεπόμενων στη διακήρυξη ποσοτήτων και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών
* Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές της αρχικής σύμβασης και
* η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική διάταξη νόμου κατά το χρόνο χορήγησής της.

**Άρθρο 15 Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις**

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται τμηματικά, με έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων της προμήθειας αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση.

**Άρθρο 16 Κρατήσεις-Φόροι**:

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή προκύψουν από διάταξη νόμου

Ο **Αν Προϊστάμενος Αυτ/λούς Τμήματος**

**Η συντάξασα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών**

**Ανθή Πλεσίτη Χρήστος Ράπτης**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  **ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |  |  |
|  |  |
|  | Προμήθεια καυσίμων κίνησης / θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγορίου και του Νομικού προσώπου που εποπτεύεται απ΄ αυτόν. |
|  | Προϋπολογισμός**: 137.734,76**€ |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

Της επιχείρησης …………………………………………………., έδρα ………………..,

Οδός……………………………………………………, αριθμός…………………… τηλ………………..,e-mail………………….

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων της , καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης , υποβάλλω την παρούσα προσφορά . Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω και

αναλαμβάνω την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΜΑΔΑ Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ-ΤΥΜΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΓΚΟΥ)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | | | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα)** | | | | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %** | | | | | |
| 1 | Πετρέλαιο θέρμανσης (Δήμου Ζαγορίου) | | | 15.000 | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **ΟΜΑΔΑ Β. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΒΕΝΖΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ** | | | | | | | | | | | | | |
| **(Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ-ΤΥΜΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΓΚΟΥ)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | | | | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα)** | | | | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %** | | | | |
| 1 | Βενζίνη Aμόλυβδη (Για τον Δήμο Ζαγορίου) | | | | 8.640,00 | | | |  | | | | |
| 3 | Πετρέλαιο κίνησης(Για τον Δήμο Ζαγορίου) | | | | 25.500,00 | | | |  | | | | |
| 4 | Βενζίνη εργαλείων(Για τον Δήμο Ζαγορίου) | | | | 800,00 | | | |  | | | | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |
| **ΟΜΑΔΑ Γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (Δ.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΒΟΥΣΑΣ)** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Α/Α** | | **ΕΙΔΟΣ** | | | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα)** | | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %** | | | | |
| 1 | | Πετρέλαιο θέρμανσης (Δήμου Ζαγορίου) | | | 4.000,00 | |  | | | | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |
| **ΟΜΑΔΑ Δ. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ** | | | | | | | | | | | |
| **(Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΒΟΥΣΑΣ)** | | | | | | | | | | | |
| **Α/Α** | | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα)** | | | | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %** | | | | |
| 1 | | Βενζίνη Aμόλυβδη (Για τον Δήμο Ζαγορίου) | 5.000,00 | | | |  | | | | |
| 3 | | Πετρέλαιο κίνησης(Για τον Δήμο Ζαγορίου) | 12.000,00 | | | |  | | | | |
| 4 | | Βενζίνη εργαλείων(Για τον Δήμο Ζαγορίου) | 500,00 | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΟΜΑΔΑ Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ** | | | |
| **ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ-ΤΥΜΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΓΚΟΥ)** | | | |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα)** | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %** |
| 1 | Πετρέλαιο θέρμανσης (Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής) | 4.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (Δ.Ε ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ,ΤΥΜΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΓΚΟΥ)** | | | | |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα )** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(€)** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 1 | Ελαιολιπαντικά 15W40 | 52,00 |  |  |
| 2 | Ελαιολιπαντικά 10W40 | 50,00 |  |  |
| 3 | Ελαιολιπαντικά 20W50 | 20,00 |  |  |
| 4 | Ελαιολιπαντικά συστήματος μετάδοσης 80W90 | 20,00 |  |  |
| 5 | Ελαιολιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Τ46 | 10,00 |  |  |
| 6 | Ελαιολιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Τ68 | 30,00 |  |  |
| 7 | Γράσο Λίπανσης Γενικής Χρήσης σε φυσίγγια(900γρ) | 80,00 |  |  |
| 8 | PARAFLU | 10,00 |  |  |
| 9 | Λάδι μίξης χορτοκοπτικών( του λίτρου) | 20,00 |  |  |
| 10 | Αντισκωριακό (400 ml συσκευασία) | 10,00 |  |  |
| 11 | Υγρά φρένων (220 ml συσκευασία) | 10,00 |  |  |
| 12 | Υγρά μπαταρίας (450 ml ) | 10,00 |  |  |
| 13 | υγρό τύπου adblue(συσκευασία 10λ) | 350,00 |  |  |
| 14 | Λάδι υδραυλικού τιμονιού | 18,00 |  |  |
| 15 | Αντιψυκτικό | 10,00 |  |  |
| **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ:** | | | |  |
| Φ.Π.Α. (24%): | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ:** | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΟΜΑΔΑ Ζ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ** | | | |
| **ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΒΟΥΣΑΣ)** | | | |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα)** | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %** |
| 1 | Πετρέλαιο θέρμανσης (Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής) | 9.500,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΜΑΔΑ Η: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (Δ.Ε ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΒΟΒΟΥΣΑΣ)** | | | | |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα )** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(€)** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 1 | Ελαιολιπαντικά 15W40 | 30,00 |  |  |
| 2 | Ελαιολιπαντικά 10W40 | 30,00 |  |  |
| 3 | Ελαιολιπαντικά 20W50 | 20,00 |  |  |
| 4 | Ελαιολιπαντικά συστήματος μετάδοσης 80W90 | 20,00 |  |  |
| 5 | Ελαιολιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Τ46 | 40,00 |  |  |
| 6 | Ελαιολιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Τ68 | 30,00 |  |  |
| 7 | Γράσο Λίπανσης Γενικής Χρήσης σε φυσίγγια(900γρ) | 20,00 |  |  |
| 8 | PARAFLU | 14,00 |  |  |
| 9 | Λάδι μίξης χορτοκοπτικών( 200 ml) | 20,00 |  |  |
| 10 | Αντισκωριακό (400 ml) | 10,00 |  |  |
| 11 | Υγρά φρένων (220 ml) | 10,00 |  |  |
| 12 | Υγρά μπαταρίας (450 ml) | 10,00 |  |  |
| 13 | Λάδι υδραυλικού τιμονιού | 18,00 |  |  |
| 14 | Υγρό τύπου ADBLUE(συσκευασία 10Λίτρων) | 350,00 |  |  |
| 15 | Αντιψυκτικό | 10,00 |  |  |
| **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η:** | | | |  |
| Φ.Π.Α. (24%): | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η:** | | | |  |

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει διακριτή προσφορά είτε σε επιμέρους ΟΜΑΔΕΣ είτε για το σύνολο των ομάδων της προμήθειας. Οι προσφορές θα υποβάλλονται για όλα τα είδη που περιλαμβάνει η ομάδα που αφορά η προσφορά. Διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τις ομάδες των καυσίμων δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της μελέτης , αλλά επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης.

………………/……./……..

Τόπος και ημερομηνία

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Υπογραφή-σφραγίδα