| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Έργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΑΙΣΤΑΣ Δήμος : ΖΑΓΟΡΙΟΥ Προϋπολογισμός: 20.000,00 € |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αποκατάσταση της κεντρικής οδού στην Τοπική Κοινότητα Λάιστας του Δήμου Ζαγορίου λόγω καθίζησης.

Στην ανωτέρω οδό και μετά τις βροχές του χειμώνα παρουσιάζεται καθίζηση του εδάφους από την κατάντη πλευρά της οδού με αποτέλεσμα να μειώνεται το πλάτος της και να καθίσταται κίνδυνος να επεκταθεί το φαινόμενο της καθίζησης. Θα γίνουν λοιπόν εργασίες κατασκευής συρματοκιβωτίων στο επίμαχο σημείο για να αποτραπεί ο περαιτέρω κίνδυνος καθιζήσεων και κατολισθήσεων.

Όλες οι εργασίες φαίνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της διευθύνουσας υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα» και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων του Ν.2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν1418/84 και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής Δημόσιων έργων» και του Π.Δ. 171/87 «περί αποφαινόμενων οργάνων Ο.Τ.Α.», του Ν. 3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις» καθώς και του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), του Ν. 4070/2012 και των σχετικών εγκυκλίων.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€  (για εργασίες 16.129,03€ και για Φ.Π.Α. 3.870,97€)

ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ  25/08/2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΣΟΥΡΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ